重大节假日消防巡查检查要点

	序号
	检查内容
	备注

	1
	制定的防火安全制度、防火措施是否落实。
	

	2
	各级、各岗位的消防安全责任人、消防安全职责是否明确。
	

	3
	设有自动消防设施的楼宇，日常维护保养记录是否完整、规范。
	

	4
	高层建筑消防设施是否完好。
	

	5
	消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。
	

	6
	消防控制室值班人员是否经消防部门培训合格，持证上岗。
	

	7
	楼梯间、消防通道、电梯前室、疏散出楼是否保持畅通无阻，是否擅自封闭、堆放杂物。
	

	8
	是否有私自乱拉、乱接线路，违章使用电器。
	

	9
	大功率用电设备是否落实专人负责。
	

	10
	防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。
	

	11
	常闭防火门上是否设有警示文字和符号。
	

	12
	防火门、疏散指示标志，火灾应急照明，火灾应急广播设施是否完好、有效。
	

	13
	室内消火栓内水带、水枪是否整齐放置完好，是否有跑、漏、滴水现象。
	

	14
	消防水源、水压是否符合要求，灭火器配置应在有效期内使用。
	

	15
	是否有灭火、应急疏散预案。
	

	16
	是否有消防防火检查、巡查工作、安全工作考评、奖惩制度。
	


