微型消防站应急器材月度检查记录表（    年）

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 月度检查维护内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水枪 | 2 | 1.数量；2.完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水带 | 4 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓扳手 | 1 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火毯 | 2 | 1.数量；2.外观完好； 3.能正常使用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防头盔 | 2 | 1.数量；2.完好； 3.帽镜不影响视线； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防防护服 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防手套 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防腰带 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 战斗靴 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强光照明灯 | 2 | 1.数量；2.外观完好；3.使用功能正常；4.电池电量充足； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手持扩音器 | 1 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防毒面具 | 2 | 1.数量；2.在有效期； 3.面罩完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防救援绳索 | 2 | 1.数量；2.完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手提式 干粉灭火器 | 4 | 1.数量；2.压力表指针在绿区；3.在5年有效期内；4.瓶体、软管等完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 检查人联系方式： 楼宇： |  | 检查人签字及检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查维护内容无异常打√；异常打×。如发现异常，请立即报修：明故宫校区025-84890000；将军路校区025-52112110；天目湖校区0519-88970000；

2.每月检查一次，每次检查需签字并写明检查日期。该检查记录表张贴在微型消防站柜上或者放在柜内，以备检查，旧表做好留存；若填写有疑问，请咨询消防科025-52116470/84892476;

3.“数量”一栏可按照微型消防站存放实际数量进行修改；                                                                              电子表可扫码下载【登录南航云盘】→

电子表可关注“平安南航”微信服务号发送关键词 “检查记录表”或“点检表”，点击下载；也可在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏，选择“灭火器材检查表”。